Россия, Ярославская область, г. Рыбинск,

ул. Бульвар Победы 15а,

Тел/факс: (4855) 28-66-08, 8-930-101-04-02

Сайт: www.condy-s.ru,

e-mail: condy-s@mail.ru / dmi.condy-s@yandex.ru

Опросный лист на поставку центробежных вентиляторов

| КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ АЦИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата запроса: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Название организации: |  |  |  | Адрес организации: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контактное лицо: |  |  |  | Тел.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | e-mail: |  |  |  |  |  |  |
| Профиль организации: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объект: |  |  |  | Адрес: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НАЗНАЧЕНИЕ И ИСПОЛНЕНИЕ ВЕНТИЛЯТОРА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип вентилятора (ВЦ14-46,ВР80-75,ВЦП7-40 и т.д) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Назначение вентилятора (где применяется ,особенности работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номер вентилятора по ГОСТ10616, соответствует номинальному диаметру рабочего колеса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнение |  |  |  | О-Общепромышленное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | К-Коррозионностойкое |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Конструктивное исполнение (для радиальных вентиляторов ГОСТ 5976-2020), Исп. 1 – прямой привод Исп. 5 –ременная передача |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Направление вращения рабочего колеса и угол разворота спирального корпуса радиального вентилятора (со стороны входа воздуха): ГОСТ 5976-2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пр270 | Пр315 | Пр0 | Пр45 |  | Пр90 | Пр135 | Пр180 | Л180 |  |  |  | Л135 |  |  | Л90 |  |  | Л45 |  |  |  |  |  | Л0 | Л315 |  | Л2700 |
| РАСЧЕТНЫЕ ПАРАМЕТРЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность, м3/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полное давление, Па |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мощность двигателя, кВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Частота вращения, об/мин. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 |  |  |  | У (-45°C÷40°C) |  |  |  |  |  |  | УХЛ (-60°C÷40°C) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т (-10°C÷50°C) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ☐ |  |  |  |  |  |  | ☐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ☐ |  |  |  |  |  |

| Категория размещения по ГОСТ 15150-69 |  | 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ☐ | ☐ |  |  | ☐ |  | ☐ |
| Степень защиты по ГОСТ 17494 «IPхх» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Напряжение сети, В/ Частота тока, Гц |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕРЕМЕЩАЕМОЙ СРЕДЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Концентрация твердых примесей __________мг/м3 |  |  | Температура перемещаемой среды______________°С |  |  |  |  |  |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплектация доп. опциями | виброизоляторы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | щит управления |  |  |  |  |  |  |  |
|  | гибкие вставки |  |  |  |  |  |  |  |